Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) de escritorio de marca con reconocido prestigio internacional, con un (1) año de garantía en sitio, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Capacidad de administración de potencia 750VA/375W.

- Tensión nominal de salida soportada 120V.

- Regulación automática de voltaje.

- Conector de entrada tipo Nema 5-15P.

- Seis (6) tomacorrientes con salida tipo Nema 5-15R.