Regulador de voltaje automático de marca con reconocido prestigio internacional, con un (1) año de garantía en sitio, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- Capacidad de potencia 1000VA/500W.

- Tensión nominal de salida soportada 120V.

- Margen de tensión 90-140VCA.

- Margen de frecuencias 50/60Hz.

- Regulación automática de voltaje.

- Conector de entrada tipo Nema 5-15P.

- Cuatro (4) tomacorrientes con salida tipo Nema 5-15R.